УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУДО «ДШИ

Пограничного МР»

О.С. Трачук

«      »                        2018г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№4 КП-183-30

- Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид объекта): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Пограничного муниципального района»

  - Адрес объекта:  Приморский край,   Пограничный район,   пгт. Пограничный, ул Гагарина 8

  - Сведения о размещении объекта:

- 2 этажа, 1186,9 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка да

  - Год постройки здания: 1969,  последнего капитального ремонта 2015

  - Дата предстоящих плановых ремонтных  работ: текущего 2019 , капитального -  по мере поступления денежных средств.

сведения об организации, расположенной на объекте

  - Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Пограничного муниципального района», МБУДО «ДШИ Пограничного МР»

  - Юридический адрес организации (учреждения): 692582, Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Гагарина, д. 8.

  - Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

  - Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

  - Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

  - Вышестоящая организация (учреждение): администрация Пограничного муниципального района.

  - Адрес вышестоящей организации, другие данные: 692582, Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Советская, д. 31, тел. 8 42345 21394, e-mail odkm@mail.ru

- Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование в сфере культуры и искусства

  - Виды оказываемых услуг: предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на коляске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность 150-180 человек

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы пригородного сообщения  № 101 Пограничный- Сергеевка- Нестеровка, № 102 Пограничный, - Байкал, № 103 Пограничный-Барано-Оренбургское, № 104 Пограничный-Богуславка-Жариково-Барабаш-Левада, № 108 Пограничный-Бойкое, а также личный транспорт и такси.

наличие    адаптированного    пассажирского    транспорта     к    объекту – нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта (автостанция) 420 м, от парковочной площадки 2  м.

3.2.2. время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые

3.2.5.   Информация   нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | А – (Г, С, У) ДУ – (К, О) |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Дорожные работы |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не требуется |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не требуется |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не требуется |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской федерации согласовано.

И.о. директора                                                                                                                       О.С.Трачук

8(42345)23 7 55

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по Пограничному муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края

|  | М.С. Ландграф |
| --- | --- |
| « » | 2018 г. |

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ №4 КП-183-30

п. Пограничный Приморского края                                                               «  12 »    января  2018 г.

- Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид объекта): муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Пограничного муниципального района»

  - Адрес объекта:  Приморский край,   Пограничный район,   пгт. Пограничный,  ул Гагарина 8

  - Сведения о размещении объекта:

- 2 этажа, 1186,9 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка да

  - Год постройки здания: 1969,  последнего капитального ремонта 2015

  - Дата предстоящих плановых ремонтных  работ: текущего  2019, капитального - по мере поступления денежных средств.

сведения об организации, расположенной на объекте

  - Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Пограничного муниципального района», МБУДО «ДШИ Пограничного МР»

  - Юридический адрес организации (учреждения): 692582, Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Гагарина, д. 8.

- Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация. Виды оказываемых услуг: выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития; подготовка творческих и педагогических кадров в сфере культуры и искусства, а также педагогических кадров для системы художественного образования; сохранение и передача новым поколениям традиций российского профессионального образования в сфере культуры и искусства; эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических норм поведения и морали как личности, так и общества.

- Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы пригородного сообщения  № 101 Пограничный- Сергеевка- Нестеровка, № 102 Пограничный, - Байкал, № 103 Пограничный-Барано-Оренбургское, № 104 Пограничный-Богуславка-Жариково-Барабаш-Левада, № 108 Пограничный-Бойкое, а также личный транспорт и такси.

- наличие    адаптированного    пассажирского    транспорта     к    объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта (автостанция) 420 м, от парковочной площадки 2  м.

3.2.2. время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые

3.2.5.   Информация   нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | А – (Г, С, У) ДУ – (К, О) |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |  | 1-1, 1-2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП - В | 1,16,17 | 2-1, 2-2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О) ДУ-И (С, К) ДП-И (Г, У) | 15, 1, 28 | 3-1 3-2 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), кабинетная форма | Первый этаж: ДП – И (Г, У, К, О, С) Второй этаж: ДУ-И (К) ДП – И (Г, У, С, О) | I этаж: 2, 6, 7, 9-14, 18, 26 II этаж: 5, 6,19, 20 | 4-1 4-2 |
|  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), зальная форма обслуживания | Первый этаж: ДП – И(Г, У, К, О, С) Второй этаж: ДУ-И (К) ДП – И (О, С, Г, У) | I этаж:1 II этаж: 9 | 4-3 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (У, Г, К, О, С) | I этаж: 23 II этаж: 14, 16 | 5-1 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |  | 6-1 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |  | 1-2 |

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП-И (У, С, Г), ДЧ-И (О, К), в связи с тем, что отсутствуют подъёмные устройства на второй этаж здания, нет поручней на лестнице по противоположной стороне.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Дорожные работы |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не требуется |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не требуется |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не требуется |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления денежных средств.

4.3.  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения работ по адаптации -  доступность объекта для получения услуг всеми категориями инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН при Администрации Пограничного муниципального района

4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте доступности

субъекта Российской Федерации - Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, «Доступная среда. Учимся жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| 1. | Территории, прилегающие к объекту | на 2 л. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. | Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. | Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. | Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. | Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ на здание в целом |  | на 2 л |

Руководитель рабочей группы

И.о. директора  МБУДО«ДШИ

Пограничного муниципального района»

| О.С. Трачук |  |
| --- | --- |
| (должность,Ф.И.О.) | (подпись) |

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством МБУДО«ДШИ

Пограничного муниципального района»

| Н.А.Чипкова |  |
| --- | --- |
| (должность,Ф.И.О.) | (подпись) |

В том числе:

Председатель районного общества инвалидов

| Ситникова О.А. |  |
| --- | --- |
| (должность,Ф.И.О.) | (подпись) |

Ведущий инспектор отделения учета выплат и реализации

социальных программ отдела по Пограничному МР

Департамента труда и социального развития Приморского края

| Курсон С.П. |  |
| --- | --- |
| (должность,Ф.И.О.) | (подпись) |

### Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№4 КП-183-30

от «     »                     2018 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств Пограничного муниципального района» – п. Пограничный, Гагарина – 8

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Нет |  | 1-1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть |  | 1-2 |  | С |  | Дорожные работы |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Есть |  | 1-2 | В зоне парковки отсутствует разметка и специальный знак | К, О | Нанесение разметки и специального знака | Дорожные работы |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Есть |  | 1-1 1-2 | Наличие мест отдыха на участке, наличие специальной разметки и знака в зоне парковки, удобное передвижение МГН по участку |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-В |  | 1-1, 1-2 | Дорожные работы |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: В ходе дорожных работы необходимо выполнить мероприятия по обеспечению полной доступности для МГН всех категорий: установить тактильное покрытие на пути к зданию, визуально обозначить парковочные места, организовать зону отдыха.

### Фото 1-1                                                                        Фото 1-2

### Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№4 КП-183-30

### от "     "                           2018 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств Пограничного муниципального района» – п. Пограничный, Гагарина – 8

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва лида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть | 1 | 2-2 | Не выявлено |  |  | Не требуется |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть | 1 | 2-1 | Не выявлено |  |  | Не требуется |
| 2.3 | Входная площадка (Крыльцо) | Есть | 1 | 2-2 | Не выявлено |  |  | Не нуждается |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | 1 | 2-2 | Дверные ручки не приспособлены для открывания дверей людьми с нарушениями ОДА |  | Технические решения невозможны | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.5 | Тамбур | Есть | 16 17 | 2-3, 2-3(а) | Не выявлено |  |  | Не требуется |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Есть | 1 16 17 | 2-1 2-2 | Наличие как минимум одного входа, приспособленного для МГН |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Вход в здание | ДП - В | 1,16,17 | 2-1, 2-2 | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:  возможна индивидуальная форма обслуживания (привлечение помощника)

Фото 2-1			                                          Фото 2-2

### Фото 2-3                                                           Фото 2 – 3 (а)

### Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№4 КП-183-30

### от "     "                           2018 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Пограничного муниципального района» – п. Пограничный, Гагарина – 8

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть | 15 | 3-1 | Отсутствуют звуковые информаторы и текстофоны | С, Г | Технические решения невозможны | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | 1 28 | 3-2 | Поручни лестницы должны быть с двух сторон, | О, С | Установка поручней по противоположной стороне | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Есть | 27 | 3-3 | Не выявлено |  |  | Не нуждается |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет |  |  | Отсутствие лифта пассажирского (или подъёмника) | К | Технические решения невозможны | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.5 | Дверь | Есть |  | 3-1 | Не выявлено |  |  | Не нуждается |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть |  | 3-1 | Не выявлено |  |  | Не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Лестница должна быть оборудована поручнями в соответствии со СНиП 35-01-2001 |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| ##### Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (О) ДУ-И (С, К) ДП-И (Г, У) | 15, 1, 28 | 3-1 3-2 | Текущий ремонт, организация индивидуальной формы обслуживания |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: кабинеты школы располагаются как на первом, так и на втором этаже, для МГН возможна организация предоставления образовательных услуг на первом этаже здания с привлечением помощника. Для предоставления культурно-развлекательных услуг МГН в зале на втором этаже здания необходимо оборудовать лестницу поручнями с 2 сторон, а для категории К привлекать помощников.

Фото 3-1	                                        Фото 3-2

### Фото 3-3

### Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№4 КП-183-30

от "      "                         2018 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств Пограничного муниципального района» – п. Пограничный, Гагарина – 8

###### Вариант I - зона обслуживания инвалидов

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | I этаж: 2, 6, 7, 9-14, 18, 26 II этаж: 5, 6,19, 20 | 4-1 4-2 | Не выявлено – 1 этаж, 2 этаж – отсутствие подъемника |  |  | Не нуждается – 1 этаж, 2 этаж – устройство подъемника |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть | I этаж: 1, II этаж: 9 | 4-3 | Не выявлено |  |  | Не нуждается |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не выявлено |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Кабинетная форма обслуживания I этаж | ДП – И (Г, У, К, О, С) | I этаж: 2, 6, 7, 9-14, 18, 26 | 4-1 4-2 | Не нуждается |
| Кабинетная форма обслуживания II этаж | ДУ-И (К) ДП – И (Г, У, С, О) | II этаж: 5, 6,19, 20 |  | Организация альтернативной формы обслуживания |
| Зальная форма обслуживания, I этаж | ДП – И(Г, У, К, О, С) | I этаж:1 | 4-3 | Не нуждается |
| Зальная форма обслуживания, II этаж | ДУ-И (К) ДП – И (О, С, Г, У) | II этаж: 9 | 4-4(а), 4- 4 | Организация альтернативной формы обслуживания |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: кабинеты школы располагаются как на первом, так и на втором этаже, для МГН возможна организация предоставления образовательных услуг на первом этаже здания. Для предоставления культурно-развлекательных услуг МГН в зале на втором этаже здания необходимо провести текущий ремонт лестниц, а для категории К привлекать помощников.

Фото 4-1	Фото 4-2

### Фото 4-4	                     Фото 4-4(а)

### Фото 4-3

### Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№4 КП-183-30

### от "      "                    2018 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств Пограничного муниципального района» – п. Пограничный, Гагарина – 8

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | I этаж: 23 II этаж: 14, 16 | 5-1 5-2 5-3 | Нет |  |  | Не нуждается |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Да |  |  | Нет |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не выявлено |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Туалетная комната | ДП-И (У, Г, К, О, С) | I этаж: 23 II этаж: 14, 16 | 5-1-5-3 | Не нуждается |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: В ходе текущего ремонта возможно выполнить мероприятия по обеспечению доступности для МГН всех категорий

Фото 5-1			                                                          Фото 5-2

### Фото 5 - 3

### Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№4 КП-183-30

### от "      "                       2018 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Пограничного муниципального района» – п. Пограничный, Гагарина – 8

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Есть |  | 6-1 6-2 6-3 | Не выявлено |  |  | Не требуется |
| 6.2 | Акустические средства | Есть |  |  |  |  |  | Не нуждается |
| 6.3 | Тактильные средства | Есть |  | 6-4, 6-4(а) 6-5 |  |  |  | Не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не выявлено |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Системы информации на объекте | ДП-В |  |  | Не нуждается |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: учреждение оснащено автоматической пожарной сигнализацией, громкой связью, расписание занятий и нормативные документы размещены на информационном стенде. На входе имеется информационное табло с наименованием и режимом работы учреждения по выполненное Брайлю, На 1 и 2 этажах расположены мнемосхемы (план эвакуации). Перед входом в здание и перед крыльцом установлена тактильная плитка. Кабинеты и вход в здание оснащены информационными табличками. Установка световых средств информации может быть заменена привлечением помощника.

Фото 6-1                                            Фото 6-2	Фото 6-3

Фото 6-4                                         Фото 6 –4(а)                            Фото 6 –5

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по Пограничному муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края

|  | М.С. Ландграф |
| --- | --- |

Паспорт доступности

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№4 КП-183-30

- Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид объекта): муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Пограничного муниципального района»

  - Адрес объекта:  Приморский край,   Пограничный район,   пгт. Пограничный,

ул Гагарина 8

  - Сведения о размещении объекта:

- 2 этажа, 1186,9 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка да

  - Год постройки здания: 1969,  последнего капитального ремонта 2015

  - Дата предстоящих плановых ремонтных  работ: текущего  2019, капитального по мере поступления денежных средств

сведения об организации, расположенной на объекте

  - Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств Пограничного муниципального района», МБУДО «ДШИ Пограничного МР»

  - Юридический адрес организации (учреждения): 692582, Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Гагарина, д. 8.

  - Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

  - Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

  - Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

  - Вышестоящая организация (учреждение): администрация Пограничного муниципального района.

  - Адрес вышестоящей организации, другие данные: 692582, Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Советская, д. 31, тел. 8 42345 21394, e-mail odkm@mail.ru

- Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

  - Сфера деятельности культура

  - Виды оказываемых услуг: предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно)

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на коляске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность 150-180 человек

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других

маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы пригородного сообщения  № 101 Пограничный- Сергеевка- Нестеровка, № 102 Пограничный, - Байкал, № 103 Пограничный-Барано-Оренбургское, № 104 Пограничный-Богуславка-Жариково-Барабаш-Левада, № 108 Пограничный-Бойкое, а также личный транспорт и такси.

наличие    адаптированного    пассажирского    транспорта     к    объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта (автостанция) 420 м, от парковочной площадки 2  м.

3.2.2. время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые

3.2.5.   Информация   нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | А – (Г, С, У) ДУ – (К, О) |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |  | 1-1, 1-2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП - В | 1,16,17 | 2-1, 2-2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О) ДУ-И (С, К) ДП-И (Г, У) | 15, 1, 28 | 3-1 3-2 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), кабинетная форма | Первый этаж: ДП – И (Г, У, К, О, С) Второй этаж: ДУ-И (К) ДП – И (Г, У, С, О) | I этаж: 2, 6, 7, 9-14, 18, 26 II этаж: 5, 6,19, 20 | 4-1 4-2 |
|  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), зальная форма обслуживания | Первый этаж: ДП – И(Г, У, К, О, С) Второй этаж: ДУ-И (К) ДП – И (О, С, Г, У) | I этаж:1 II этаж: 9 | 4-3 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (У, Г, К, О, С) | I этаж: 23 II этаж: 14, 16 | 5-1 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |  | 6-1 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |  | 1-2 |

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП-И (У, С, Г), ДЧ-И (О, К), в связи с тем, что отсутствуют подъёмные устройства на второй этаж здания, нет поручней на лестнице по противоположной стороне.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Дорожные работы |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не требуется |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не требуется |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не требуется |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления денежных средств.

4.3.  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения работ по адаптации -  доступность объекта для получения услуг всеми категориями инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН при Администрации Пограничного муниципального района

4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте доступности

субъекта Российской Федерации - Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, «Доступная среда. Учимся жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "        "                    2018  г.

2. Акта обследования объекта: N акта 4 КП – 183 – 30 от "   "                2018 г.

3. Решения Комиссии _________________________ от "__" _____________ 20__ г.